## Sheet1
腊肉腊肠+熟肉制品出厂检验相关仪器设备及报价
执行标准：GB 2730-2015 食品安全国家标准 腌腊肉制品
净含量
天平：感量为0.1 g（最大量程2KG） |  | 3 | 台 | 320 | 960 | 需检定
菌落总数、大肠菌群
电热恒温培养箱 |  | 1 | 台 | 2065 | 2065 | 需检定
单人单面净化工作台 |  | 1 | 台 | 2459 | 2459
压力灭菌锅 |  | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 需检定
数显恒温水浴锅 | 2孔 | 1 | 台 | 255 | 255 | 需检定
pH试纸 |  | 1 | 包 | 3 | 3
万用电炉 | 1KW | 1 | 台 | 89 | 89
酒精 | 75% | 1 | 桶 | 182 | 182
平板计数琼脂培养基 |  | 1 | 瓶 | 103 | 103
不锈钢灭菌桶 | 平皿用 | 1 | 个 | 50 | 50
不锈钢灭菌桶 | 吸管用 | 1 | 个 | 40 | 40
均质器 |  | 1 | 台 | 600 | 600
医用脱脂棉 |  | 1 | 个 | 25 | 25
称量纸 |  | 1 | 个 | 12 | 12
旧报纸 | / | 2 | 份 |  | 0 | 自备
皮筋 | / | 5 | 根 | 6 | 30 | 一包
喷壶 | 500ml | 1 | 个 | 14 | 14 | 酒精喷壶650ml
铝制试管架 | 40孔 | 2 | 个 | 20 | 40
玻璃珠 | 4-5mm 100g | 1 | 包 | 8.5 | 8.5
量筒 | 500ml | 1 | 个 | 22 | 22
盐水罐 | 500ml | 1 | 个 | 9 | 9
烧杯 | 1000ml | 1 | 个 | 9 | 9
95%酒精 | 500ml | 1 | 瓶 | 9 | 9
塑料洗瓶 | 500ml | 1 | 个 | 5 | 5
试管刷 |  | 1 | 套 | 3 | 3
三角瓶刷 |  | 1 | 个 | 4 | 4
三角瓶 | 500ml | 1 | 个 | 8 | 8
三角瓶 | 250ml | 1 | 个 | 6 | 6
氯化钠 | 500g | 1 | 瓶 | 8 | 8
不锈钢剪刀 | / | 1 | 个 | 9 | 9
酒精灯 | 250ml | 1 | 个 | 6 | 6
白广口瓶 | 500ml | 1 | 个 | 9 | 9
洗耳球 | 中 | 1 | 个 | 6 | 6
蓝吸球 | 10ml | 1 | 个 | 5 | 5
吸管吸头 | 1ml | 1 | 个 | 1 | 1
镊子 | 18mm | 1 | 把 | 6 | 6
刻度吸管 | 1ml | 10 | 根 | 7 | 70
刻度吸管 | 10ml | 2 | 根 | 9 | 18 | 需检定
培养皿 | 90mm | 20 | 个 | 4 | 80
药勺（双头） | 22cm | 1 | 个 | 3.5 | 3.5
试管塞 | 15-19 | 20 | 个 | 0.8 | 16
三角瓶塞 | 30-34 | 2 | 个 | 3.5 | 7
玻璃棒 | 4*200mm | 2 | 根 | 1 | 2
试管 | 18*180mm | 20 | 个 | 1.5 | 30
打火机 | / | 1 | 个 |  | 0
一次性口罩 | / | 1 | 盒 | 14.5 | 14.5
冰箱 | 2-5℃ | 1 | 台 |  | 0 | 企业自备
结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g | 1 | 瓶 | 110 | 110
煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 250g | 1 | 瓶 | 98 | 98
过氧化值检测
分析天平：感量为0.1mg | FA1004 | 1 | 台 | 2950 | 2950 | 需检定
称量纸 | 10*10 | 1 | 袋 | 12 | 12
凡士林 |  | 1 | 瓶 | 13 | 13
粉碎机 |  | 1 | 个 | 260 | 260
漏斗 | 90mm | 2 | 个 | 4 | 8
碘量瓶 | 250ml | 3 | 个 | 13.5 | 40.5
滤纸 |  | 1 | 盒 | 12 | 12
三角烧瓶 | 250ml | 2 | 个 | 13.5 | 27
称量纸 | 10*10 | 2 | 盒 | 12 | 24
药勺 | 3*1 | 2 | 支 | 3 | 6
容量瓶 | 100ml | 3 | 个 | 9 | 27
容量瓶（能过检定） | 100ml | 1 | 个 | 20 | 20 | 需检定
棕色试剂瓶 | 50ml | 3 | 个 | 5 | 15
烧杯 | 250ml | 2 | 个 | 3.5 | 7
容量瓶 | 500ml | 1 | 个 | 16 | 16
旋转蒸发仪 |  | 1 | 个 | 2940 | 2940
玻璃棒 |  | 3 | 个 | 1.5 | 4.5
移液管1ml | 1ml | 3 | 个 | 3 | 9
移液管1ml（能过检定） |  | 1 | 支 | 26.5 | 26.5 | 需检定
移液管5ml | 5ml | 2 | 支 | 3 | 6
量筒 | 100ml | 2 | 个 | 7.5 | 15
量筒 | 50ml | 2 | 个 | 7 | 14
碱式滴定管25ml（能过检定） |  | 1 | 支 | 40 | 40 | 需检定
滴瓶 | 50ml | 2 | 个 | 5 | 10
无水碳酸钠 |  | 1 | 瓶 | 14 | 14
无水硫酸钠 |  | 1 | 瓶 | 13 | 13
三氯甲烷 |  | 1 | 瓶 | 25 | 25 | 危化品无
石油醚（沸程30℃-60℃） |  | 1 | 瓶 | 10.5 | 10.5 | 危化品无
重铬酸钾 |  | 1 | 瓶 | 28 | 28 | 危化品无
冰乙酸 |  | 1 | 瓶 | 9 | 9
碘化钾 |  | 1 | 瓶 | 190 | 190
可溶性淀粉 |  | 1 | 瓶 | 25 | 25
硫代硫酸钠标准液(0.1mol/L)带证书 |  | 2 | 瓶 | 318 | 636
臭氧发生器 |  | 1 |  | 598 | 598
食品级乙醇（10L） |  | 1 | 桶 | 200 | 200
白大褂 |  | 1 |  | 45 | 45
|  |  |  | 合计 | 17005.5