## Sheet1
北京正博和源科技有限公司提供
检测项目 大肠菌群
检测标准 GB/T4789.3-2016 |  |  |  | 检验方法：平板法
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单位 | 参考价格 | 备注
电热恒温培养箱 |  | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 检定
单人单面净化工作台 |  | 台 | 1 | 980 | 980
压力灭菌锅 |  | 台 | 1 | 875 | 875 | 检定
蒸馏水 |  | 桶 | 1 | 45 | 45
电子天平 |  | 台 | 1 | 225 | 225 | 检定
万用电炉 | 1KW | 台 | 1 | 85 | 85
75%酒精 |  | 桶 | 1 | 12 | 12
结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g | 瓶 | 1 | 125 | 125
煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 250g | 瓶 | 1 | 190 | 190
PH试纸 |  | 包 | 1 | 3 | 3
不锈钢灭菌桶 | 吸管用 | 个 | 1 | 47 | 47
不锈钢灭菌桶 | 平皿用 | 个 | 1 | 57 | 57
均质器 |  | 台 | 1 | 500 | 500
医用脱脂棉 | 500g | 个 | 1 | 25 | 25
称量纸 | 75cm*75cm | 个 | 1 | 8 | 8
旧报纸 | / | 份 | 2 | 0 | 0 | 自备
皮筋 | / | 根 | 5 | 5 | 25
喷壶 | 500ml | 个 | 1 | 9 | 9
铝制试管架 | 40孔 | 个 | 2 | 24 | 48
玻璃珠 | 4-5mm 100g | 包 | 1 | 16 | 16 | 液体样品
量筒 | 500ml | 个 | 1 | 19 | 19
盐水罐 | 500ml | 个 | 1 | 12 | 12
烧杯 | 1000ml | 个 | 1 | 21 | 21
95%酒精 | 500ml | 瓶 | 1 | 12 | 12
塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 1 | 10 | 10
试管刷 |  | 个 | 1 | 5 | 5
三角瓶刷 |  | 个 | 1 | 8 | 8
氯化钠 | 500g | 瓶 | 1 | 8 | 8
不锈钢剪刀 | / | 个 | 1 | 16 | 16
酒精灯 | 250ml | 个 | 1 | 8 | 8
白广口瓶 | 500ml | 个 | 1 | 10 | 10
洗耳球 | 中 | 个 | 1 | 5 | 5
蓝吸球 | 10ml | 个 | 1 | 5 | 5
吸管吸头 | 1ml | 个 | 1 | 5 | 5
锥形瓶 | 250ml | 个 | 1 | 7 | 7
三角瓶塞 |  | 个 | 2 | 5 | 10
试管塞 |  | 个 | 20 | 2 | 40
镊子 | 18mm | 把 | 1 | 8 | 8
刻度吸管 | 1ml | 根 | 10 | 3.5 | 35 | 检定
| 10ml | 根 | 2 | 5.3 | 10.6 | 检定
药勺（双头） | 22cm | 个 | 1 | 8 | 8
平皿 |  | 个 | 20 | 4.5 | 90
玻璃棒 | 4*200mm | 根 | 2 | 1 | 2
试管 | 18*180mm | 个 | 20 | 1 | 20
打火机 | / | 个 | 1 | 0 | 0
一次性口罩 | / | 盒 | 1 | 10 | 10
工作服 | / | 套 | 2 | 30 | 60
冰箱 | 2-5℃ | 台 | 1 | 0 | 0 | 自备
5003.6