## Sheet1
检测项目 | 铜绿假单胞菌
检测标准 | GB 8538-2016
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否需检定 | 备注
电热恒温培养箱 |  | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 检定
电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 检定
单人单面超净工作台 | 100级 | 台 | 1 | 1100 | 1100
压力灭菌锅 |  | 台 | 1 | 875 | 875 | 检定
蒸馏水 |  | 桶 | 1 | 45 | 45
数显恒温水浴锅 | 四孔 | 台 | 1 | 600 | 600 | 检定
紫外灯 | 波长360nm±20nm | 个 | 1 | 420 | 420
电子天平 | 0.1g | 台 | 1 | 225 | 225 | 检定
万用电炉 | 1KW | 台 | 1 | 100 | 100
酒精 | 75%,500ml | 瓶 | 2 | 12 | 24
酒精 | 95%,500ml | 瓶 | 2 | 12 | 24
生物显微镜 |  | 个 | 1 | 330 | 330
无菌滤膜 | 直径47mm,微孔径0.45μm | 盒 | 1 | 22 | 22
玻璃漏斗 | 直径90cm | 个 | 10 | 8.5 | 85
漏斗架 | 6孔 | 个 | 2 | 36 | 72 | 木质
假单胞菌琼脂基础培养基/CN琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 200 | 200
金氏培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 135 | 135
乙酰胺液体培养基 |  | 瓶 | 1 | 110 | 110
绿脓菌素测定用培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 85 | 85
营养琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 88 | 88
盐酸 | 0.1mol/L | 瓶 | 1 | 38 | 38
氧化酶试剂 | 10ml*4瓶 | 瓶 | 1 | 55 | 55
纳氏试剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 260 | 260
三氯甲烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 0 | 0 |  | 无
不锈钢灭菌桶 | 平皿用 | 个 | 1 | 57 | 57
医用脱脂棉 |  | 个 | 1 | 25 | 25
称量纸 |  | 个 | 1 | 10 | 10
不锈钢镊子 | 18cm | 个 | 3 | 12 | 36
医用纱布 |  | 包 | 1 | 28 | 28
滤纸 | 直径110mm | 盒 | 1 | 12 | 12
铝试管架 |  | 个 | 2 | 23 | 46
接种针 |  | 包 | 1 | 3 | 3
接种棒 |  | 个 | 1 | 8 | 8
旧报纸 | / | 份 | 2 | 0 | 0 |  | 自备
量筒 | 500ml | 个 | 1 | 19 | 19
量筒 | 250ml | 个 | 6 | 13 | 78
烧杯 | 1000ml | 个 | 2 | 11 | 22
塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 2 | 12 | 24
试管刷 |  | 套 | 1 | 15 | 15
三角瓶刷 |  | 个 | 1 | 8 | 8
三角瓶 | 500ml | 个 | 2 | 9 | 18
| 250ml | 个 | 2 | 7 | 14
不锈钢剪刀 | / | 个 | 2 | 18 | 36
酒精灯 | 250ml | 个 | 1 | 7 | 7
白广口瓶 | 500ml | 个 | 1 | 12 | 12
洗耳球 | 中 | 个 | 2 | 5 | 10
培养皿 | 90mm | 个 | 20 | 4.5 | 90
药勺 | 22cm | 个 | 2 | 8 | 16
试管塞 | 15-19 | 个 | 20 | 1.5 | 30
三角瓶塞 | 30-34 | 个 | 2 | 5 | 10
玻璃棒 | 4*200mm | 根 | 2 | 1 | 2
试管 | 18*180mm | 个 | 20 | 1 | 20
打火机 | / | 个 | 1 | 0 | 0 |  | 自备
一次性口罩 | 100个 | 盒 | 1 | 30 | 30
工作服 | / | 套 | 2 | 30 | 60
冰箱 | 2-5℃ | 台 | 1 | 0 | 0 |  | 自备
记号笔 | / | 个 | 1 | 4 | 4
合计 |  |  |  |  | 8243