## Sheet1
检测项目 | 霉菌和酵母菌计数 |  |  | 20170515更新
检测标准 | GB 4789.15-2016 |  | 检验方法 | 平板计数法
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否需检定 | 备注
电热恒温干燥箱 |  | 台 | 1 | 检定
电热恒温培养箱 |  | 台 | 1 | 检定
单人单面净化工作台 |  | 台 | 1
菌落计数器 |  | 台 | 1 |  | 可买可不买
压力灭菌锅 |  | 台 | 1 | 检定
蒸馏水 |  | 桶 | 1
均质器 |  | 台 | 1
均质袋 |  | 包 | 1
数显恒温水浴锅 |  | 台 | 1 | 检定
电子天平 | 0.1g | 台 | 1 | 检定
万用电炉 | 1KW | 台 | 1
95%酒精 | 500ml | 瓶 | 1
酒精 | 75% | 桶 | 1
氯化钠 | 500g | 瓶 | 1
孟加拉红琼脂培养基 |  | 瓶 | 1
不锈钢灭菌桶 | 平皿用 | 个 | 1
| 吸管用 | 个 | 1
纱布 |  | 卷 | 1
医用脱脂棉 |  | 卷 | 1
称量纸 |  | 个 | 1
旧报纸 | / | 份 | 2
皮筋 | / | 根 | 100
铝制试管架 | 40孔 | 个 | 2
量筒 | 500ml | 个 | 1
量筒 | 250ml | 个 | 1
盐水罐 | 500ml | 个 | 2
烧杯 | 1000ml | 个 | 2
烧杯 | 400ml | 个 | 2
塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 2
试管刷 |  | 套 | 1
三角瓶刷 |  | 个 | 1
三角瓶 | 500ml | 个 | 2
三角瓶 | 250ml | 个 | 2
不锈钢剪刀 | / | 个 | 2
酒精灯 | 250ml | 个 | 1
白广口瓶 | 500ml | 个 | 1
洗耳球 | 中 | 个 | 2
蓝吸球 | 10ml | 个 | 2
吸管吸头 | 1ml | 个 | 10
镊子 | 18mm | 把 | 1
刻度吸管 | 1ml | 根 | 10 | 检定
刻度吸管 | 10ml | 根 | 5 | 检定
刻度吸管 | 25ml | 根 | 2 | 检定 | 液体样品选用
培养皿 | 90mm | 个 | 20
药勺（双头） | 22cm | 个 | 1
试管塞 | 15-19 | 个 | 20
三角瓶塞 | 30-34 | 个 | 2
玻璃棒 | 4*200mm | 根 | 2
试管 | 18*180mm | 个 | 20
打火机 | / | 个 | 1
一次性口罩 | / | 盒 | 1
工作服 | / | 套 | 2
冰箱 | 2-5℃ | 台 | 1 |  | 自备
记号笔 | / | 个 | 1
检测标准 | GB 4789.15-2016 |  | 检验方法 | 霉菌直接镜检计数法
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否需检定 | 备注
折光仪 |  | 台 | 1 | 检定
生物显微镜 |  | 台 | 1
郝氏计测玻璃片 |  | 台 | 1
玻璃棒 |  | 1 | 5
蒸馏水 |  | 桶 | 2
盖玻片 |  | 包 | 1
镊子 |  | 个 | 2
测微器 | 具有标准刻度的玻片 | 包 | 2
微量移液器 | 1.0mL | 个 | 2
枪头 | 与1.0mL移液器配套 | 包 | 1
塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 2